ЧЕК ЛИСТ

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ ОБ’ЄКТІВ МІСТОБУДУВАННЯ  НА ТЕРИТОРІЇ ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І. Загальна інформація про об’єкта обстеження/оцінки

Назва об’єкта:_______________________________________________________

Тип об’єкта:_________________________________________________________

Адреса розташування, координати:______________________________________

____________________________________________________________________

Найменування організації, установи, підприємства, ФОП: __________________

____________________________________________________________________

Контакти власника/користувача об’єкту:_________________________________

____________________________________________________________________

Дата проведення оцінки: ______________________________________________

ПІБ, посада особи, назва органу, яка/який проводить оцінку:________________

____________________________________________________________________

ІІ. Таблиця критеріїв оцінки ступеня безбар’єрності для маломобільних груп населення

| № | Назва критерію | Відповідність об’єкту критерію, +/- | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Блок №1. Прилегла територія до об’єкту |  |  |  |
| 1 | Наявність паркувальних місць у кількості не менше ніж 10% загальної кількості паркомісць (але не менше ніж одно місце) для осіб з інвалідністю, позначені дорожніми знаками та розміткою, розміром не менше ніж 3,5х5,0м, розташовані на відстані не більш ніж 50,0 м від входу до об’єкту архітектури. |  |  |
| 2 | Наявність обладнання для паркування велотранспорту (велопарковка) |  |  |
| 3 | Ширина входу на прилеглу території та ширина хвірток (за наявності) становить менше ніж 0,9 м у просвіті. |  |  |
| 4 | Ширина пішохідних доріжок із зустрічним рухом становить не менше ніж 1,8 м. |  |  |
| 5 | Покриття пішохідних доріжок, тротуарів, пандусів рівне (без вибоїн, ям) та не перешкоджає вільному пересуванню маломобільних верств населення, сполучення між різними рівнями території (шляху) забезпечено пандусами, підіймальними платформами. Уклон пандусів становить не більш ніж 8% , шириною 1,2 м. |  |  |
| 6 | Сходи в межах одного маршу одинакові за формою, шириною, висотою, мають контрастне маркування першої та останньої сходинки, перед сходами розташована тактильна смуга. |  |  |
| 7 | У разі існування бар’єрних перешкод основного маршруту до об’єкту, наявні покажчики із міжнародним символом доступності, які спрямовуюсь маломобільні групи населення. |  |  |
| 8 | У темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху |  |  |
| Загальна кількість балів по блоку №1 |  |  |  |
| Блок №2. Вхідна група будівлі, споруди. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | На вході відсутні сходи або наявні сходи і пандус, підіймальні платформи. |  |  |
| 2 | Уклон пандуса становить не більше 8%, завширшки не менше ніж 1,2м, уздовж сходів та пандусів встановлено огорожу із поручнями на висоті 0,7 і 0,9м. |  |  |
| 3 | Сходи біля входу до будівлі, споруди в межах одного маршу одинакові за формою, шириною, висотою, мають контрастне маркування першої та останньої сходинки, перед сходами розташована тактильна смуга. |  |  |
| 4 | Біля входу до будівлі/споруди наявна тактильна табличка з основною інформацією про найменування, години роботи, яка розташована праворуч від входу на висоті 1,2-1,5 м на стіні або в місці залежно від архітектурних особливостей вхідної групи. |  |  |
| 5 | Розміщення біля входу до будівлі кнопки виклику персоналу. |  |  |
| 6 | Ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9м у просвіті |  |  |
| 7 | Вхідні двері облаштовані спеціальним пристосуванням для фіксації двері у положенні «відчинено». |  |  |
| 8 | Контрастне маркування вхідних дверей на висоті 1,0-1,5 м. |  |  |
| 9 | Відсутність порогів, а за наявності – висота порога не перевищує 0,2м. У разі висоти порога більше 0,2м влаштовані сходи та пандус. |  |  |
| 10 | Контрастне маркування перешкод (пороги, колони, обладнання, тощо). |  |  |
| 11 | Глибина та ширина тамбурів (у разі наявності) становить не менш ніж 1,8мх2,2м. |  |  |
| 12 | Майданчик перед входом, пандус, підіймальний пристрій для осіб з інвалідністю захищений від атмосферних опадів. |  |  |
| 13 | Перед входом до будівлі/споруди відсутні перешкоди, перепади висоти. У разі наявності решітки для збирання атмосферних опадів та очищення ніг (витирання) розмір комірки не перевищує 1,5 см. Решітка розташована в однієї площині із площадкою перед входом. |  |  |
| 14 | Прохід до будівлі без турнікета та рамкового металодетектора. У разі наявності ширина проходу у просвіті не менше ніж – 1,0м |  |  |
| Загальна кількість балів по блоку №2 |  |  |  |
| Блок №3. Шляхи руху всередині будівлі/споруди. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Біля входу/виходу встановлено план-схему будівлі (поверху), що містить інформацію про розташування приміщень шрифтом Брайля на висоті 1,2-1,6 м, мнемосхемою. |  |  |
| 2 | На шляху руху маломобільних груп відсутні сходи або наявні сходи та пандуси з уклоном не більш ніж 8% шириною 1,2м. |  |  |
| 3 | Сходи в межах одного маршу одинакові за формою, шириною, висотою, мають контрастне маркування першої та останньої сходинки, перед сходами розташована тактильна смуга. |  |  |
| 4 | Контрастне маркування дверей на висоті 1,0-1,5 м. |  |  |
| 5 | Ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9м у просвіті. |  |  |
| 6 | Відсутні пороги що перевищує 0,02м. Наявний візуальний контраст порогів, колон, обладнання, тощо. |  |  |
| 7 | Шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (таблички, інформаційні дошки, табло, тощо). |  |  |
| 8 | Санвузли загального користування облаштовані універсальною кабіною, де забезпечено вільний простір для маневрування крісла колісного завдовжки та завширшки не менше ніж 1,5м. |  |  |
| 9 | Окремі санітарно-гігієнічні приміщення обладнанні аварійно. (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушенням зору та слуху, привод якої розташовано на висоті 0,8-1,1м від підлоги. |  |  |
| 10 | Санітарно-гігієнічні та допоміжні приміщення та шляхи руху для маломобільних груп населення позначені табличками з міжнародним символом доступності і написом шрифтом Брайля. |  |  |
| 11 | Освітлення (рівень освітлення) сходів, коридорів та приміщень, сприяє орієнтуванню, спілкуванню мовою жестів, зчитування сказаного по губам. |  |  |
| 12 | Ширина коридорів становить не менше 1,8м. |  |  |
| 13 | Висота столів, стойок, пониженої секції рецепції становить 0,74-0,8м. |  |  |
| 14 | Шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю. |  |  |
| 15 | Пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття особами з інвалідністю. |  |  |
| Загальна кількість балів по блоку №3 |  |  |  |
| Блок №4. Шляхи руху всередині будівлі/споруди заввишки 2 поверхи і більше |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Усі сходи в межах одного маршу одинакові за формою, шириною, висотою, мають контрастне маркування першої та останньої сходинки, перед сходами розташована тактильна смуга. |  |  |
| 2 | У разі розташування приміщень, де надаються послуги вище першого поверху, будівля/споруда обладнана ліфтом, ескалатором, підйомником, тощо, що відповідають вимогам державних стандартів. |  |  |
| 3 | У разі відсутності ліфта забезпечено можливість для надання послуг маломобільним групам населення на 1-му поверсі. |  |  |
| Загальна кількість балів по блоку №4 |  |  |  |

ІІІ. Фотофіксація об’єкту.

ФОТО

ІІІ. Визначення ступеня безбар’єрності

Ступень безбар’єрності об’єкта архітектури визначається за сумою показників критеріїв таблиці під час проведення візуального та інструментального обстеження об’єкта, за кожним блоком окремо.

За результатами вивчення показників складається  висновок щодо приналежності об’єкта обстеження до об’єктів, які є: бар’єрними, частково безбар’єрними, повністю безбар’єрними.