### Книга обліку споруд цивільного захисту

### Фонтанської сільської ради Одеської області

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Балансоутримувач (власник) | Сховище | Характеристики | Стан готовності (готове, обмежено готове, не готове) | Примітка (використовує для культурних, господарських або побутових потреб (для чого), виключено з фонду на підставі) |
| найменування | код ЄДРПОУ | місцезнаходження юридичної особи | обліковий номер | Місцезнаходження (місто, район, вулиця, № будинку) | форма власності, відомча належність (для державних) | орган управління сховищем як об'єктом нерухомого майна | рік введення в експлуатацію | клас та захисні властивості сховища | місткість, осіб | площа, кв. м | система вентиляції | система водопостачання | система опалення | система освітлення | Протипожежний стан |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  **Найпростіші укриття** |
| 1. | ОК «Жемчужина на Сахарова» |  | Одеса, вулиця Успенська | 1 | с. Крижанівка,вул Ак. Сахарова 3А | колективна | ОК | 2010 | Не визначено | 300 | 1200 | Не передбачено проектом | Централізоване, ємність 20м2 | Не передбачено проектом | В наявності генератор потужністю470 кВт | Пожежний водогін, згідно з нормами | готове | Використовується для господарських та побутових потреб |
| 2. | ОК «Жемчужина на Сахарова |  | Одеса, вулиця Успенська | 2 | с. Крижанівка,вул Ак. Сахарова 3Б | колективна | ОК  | 2010 | Не визначено | 250 | 1075 | Не передбачено проектом | Централізоване, ємність 20м2 | Не передбачено проектом | В наявності генератор потужністю365 кВт | Пожежний водогін, згідно з нормами | готове | Використовується для господарських та побутових потреб |
| 3 | ОК «Жемчужина на Сахарова |  | Одеса, вулиця Успенська | 3 | с. Крижанівка,вул Ак. Сахарова 3В | колективна | ОК | 2010 | Не визначено | 300 | 1100 | Не передбачено проектом | Централізоване, ємність 20м2 | Не передбачено проектом | В наявності генератор потужністю330 кВт | Пожежний водогін, згідно з нормами | готове | Використовується для господарських та побутових потреб |
| 4 | ОК «Жемчужина на Сахарова |  | Одеса, вулиця Успенська | 4 | с. Крижанівка,вул Ак. Сахарова 3Г | колективна | ОК | 2010 | Не визначено | 300 | 1200 | Не передбачено проектом | Централізоване, ємність 20м2 | Не передбачено проектом | В наявності генератор потужністю330кВт | Пожежний водогін, згідно з нормами | готове | Використовується для господарських та побутових потреб |
| 5. | ОК «Жемчужина на Сахарова |  | Одеса, вулиця Успенська | 5 | с. Крижанівка,вул Ак. Сахарова 3Е | колективна | ОК | 2010 | Не визначено | 500 | 2500 | Не передбачено проектом | Централізоване, ємність 20м2 | Не передбачено проектом | В наявності генератор потужністю275 кВт | Пожежний водогін, згідно з нормами | готове | Використовується для господарських та побутових потреб |
| 6. | ЖК «Золота Ера ХХІ» |  33657133 |  місто Одеса, провулок віце-Адмірала Жукова,  | 6 | с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 3 | колективна | ЖК «Золота Ера» | 2009 | Не визначено | 300 | 190 | Не передбачено проектом | Централізоване, ємність 200м2 | Не передбачено проектом | В наявності | Пожежний водогін, згідно з нормами | готове | Використовується для господарських та побутових потреб |
| 7. | ТОВ "КАДОР-ТРЕЙД" | 39731044 | Одеса, вулиця Успенська | 7 | с.Крижанівка,Марсельсь,35,б | колективна | ТОВ "КАДОР-ТРЕЙД" | 2009 | Не визначено | 280 | 1200 | Не передбачено проектом | Централізоване, ємність 3м2 | Не передбачено проектом | В наявності генератор потужністю365 кВт | Пожежний водогін, згідно з нормами | готове | Використовується для господарських та побутових потреб |
| 8. | ЗДО «Карамелька» |  | с. Крижанівка, вул.Софіївська,4 | 8 | с. Крижанівка, вул.Софіївська,4 | комунальна | Фонтанська сільська рада | 2020 | Не визначено | 150 | 120 | В наявності | Централізоване, ємність 3м2 | В наявності | В наявності генератор потужністю 6,5 кВт | Згідно норм | готове | Використовується для господарських та побутових потреб |
| 9. | ЗДО «Капітошка» |  | с. Фонтанка, вул Грецька 2, корп. 9/2 | 9 | с. Фонтанка, вул Грецька 2, корп. 9/ | комунальна | Фонтанська сільська рада | 2002 | Не визначено | 20 | 20 | Не передбачено проектом | Централізоване, ємність 1м2  | Електричні прилади | В наявності генератор потужністю 6,5 кВт | Згідно норм | готове | Використовується для господарських та побутових потреб |
| 10. | Фонтанський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. |  | с. Фонтанка, вул.Центральна,55 | 10 | с. Фонтанка, вул.Центральна,55 | комунальна | Фонтанська сільська рада | 1979 | Не визначено | 150 | 120 | В наявності | Централізоване, ємність 5м2 | Електричні прилади | В наявності генератор потужністю 6,5 кВт | Згідно норм | готове | тир |
| 11. | Олександрівський ЗЗСО |  | с. Олександрівка, вул. Одеська,2 | 11 | с. Олександрівка, вул. Одеська,2 | комунальна | Фонтанська сільська рада | 1985 | Не визначено | 200 | 300 | В наявності | Централізоване, ємність 5м2 | В наявності | В наявності генератор потужністю 6,5 кВт | Згідно норм | готове | Використовується для господарських та побутових потреб |
| 12. | КНП «ЦПМСД» |  | с.Фонтанка,вул.Центральна,43 | 12 | с.Фонтанка,вул.Центральна,43 | комунальна | Фонтанська сільська рада | 1987 | Не визначено | 300 | 1200 | В наявності | Централізоване, ємність 5м2 | В наявності | В наявності генератор потужністю 6,5 кВт | Згідно норм | готове | Використовується для господарських та побутових потреб |
| 13. | ЖБК «ПАРК ФОНТАНІВ» |  | с. Фонтанка, вул.Чехова,2 | 13 | с. Фонтанка, вул.Чехова,2 | колективна | ЖБК | 2008 | Не визначено | 300 | 700 | В наявності | Централізоване, ємність 5м2 | В наявності | В наявності генератор потужністю 250 кВ | Згідно норм | готове | Використовується для господарських та побутових потреб |
| 14. | ОК «Чорноморська Рів’єра» | 36970409 |  с. Фонтанка, вул. Грецька,2 | 14 | с. Фонтанка, вул. Грецька,2 | колективна |  ОК | 2010 | Не визначено | 160 | 243  | В наявності | Централізоване, ємність 3м2 | Не передбачено проектом | В наявності генератор потужністю 256 кВт | Згідно норм | готове | Використовується для господарських та побутових потреб |
| 15. | ОСББ «Фонтанка Сити» |  | с. Фонтанка, вул. Центральна,3, корпус 1 | 15 | с. Фонтанка, вул. Центральна,3, корпус 1 | колективна | ОСББ | 2005 | Не визначено | 60 | 115 | Не передбачено проектом | Централізоване, ємність 75м2 | Не передбачено проектом | В наявності  генератор потужністю 6,5 кВт. | Згідно норм | готове | Використовується для господарських та побутових потреб |
| **Захисні споруди цивільного захисту** |
| 16. | ПАТ "Одеське виробниче об’єднання "Холодмаш"  | 00217863 | 65005, м. Одеса, вул. Головківська, 57/1 | (14) 56476 | с. Ліски, Миколаївська дорога, 31 | Державна (не увійшла до статутного фонду під час приватизації або корпоратизації)  | Фонд державного майна України (підпорядковано КМУ) | 1985 | 2 | 150 | 140 | пв, вв | відсутня | відсутня | В наявності | відсутнє | Не готове |  |